	HYJCJL4.5.17-1(2-22)
	

	九江恒远建设工程质量检测有限公司
	

	电气工程材料(电线电缆、线管、开关、插座、断路器等)检验委托协议书
	

	委托编号：                                                                                       合同编号：
	

	工程名称
	
	委托人
	姓    名
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测
公
司
存
档（空白）
二
联
委
托
单
位
取
报
告
赁证
三联收样
室留存

联
检
测
公
司
存
档（空白）
二
联
委
托
单
位
取
报
告
赁证
三联收样
室留存




	委托单位
	
	工程编号
	
	
	联系电话
	
	

	见证单位
	
	付款方式
	□现金 □记帐
	见证人
	姓    名
	
	

	监督单位
	
	见证员编号
	
	
	联系电话
	
	

	样品名称、检测依据及检测项目
	1.□ 建筑用绝缘电工套管及配件                      JG/T 3050        □ 规格尺寸 □ 抗压能力 □ 弯曲试验(仅限管径16mm、20mm、25mm）  
2.□ 建筑用绝缘电工套管及配件                 JG/T 3050、GB8624     □ 氧指数 □ 线性燃烧速率 □ 余焰/余辉时间 □ 试样燃烧长度 
3.□ 电缆管理用导管系统                            GB/T 20041.21    □ 尺寸  □ 弯曲试验 □ 抗拉强度试验 
4.□ 额定电压450/750及以下聚氯乙烯绝缘电缆和软线  JB/T 8734.1～3   □ 结构尺寸 □ 导体电阻 □ 电压试验 □ 绝缘电阻 
5.□ 额定电压450/750v及以下橡皮绝缘电缆           GB/T 5013.1～3   □ 结构尺寸 □ 导体电阻 □ 电压试验 □ 绝缘电阻
6.□ 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆            GB/T 12706.1     □ 结构尺寸 □ 导体电阻 □  电压试验 □ 绝缘电阻  
7.□ 电线、电缆                                    GB/T18380.12     □ 不延燃（阻燃）试验
8.□ 家用和类似用途固定式电气装置开关              GB 16915.1       □ 通断能力 □ 灼热丝试验 □ 温升 □ 机械强度
9.□ 家用和类似用途插头插座                        GB 2099.1        □ 防触电保护 □ 灼热丝试验 □ 分断容量 □ 最大拔出力的验证 □ 机械强度
10.□ 用于交流的断路器                              GB 10963.1      □ 脱扣试验   □温升 □                               
11.□ 用于交流和直流的断路器                        GB 10963.2      □ 脱扣试验  □                         
12.□ 带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）    GB 16917.1       □ 验证动作特性  □                         
 











	

	项目序号(样品名称)
	样品编号
	规格型号
	使用部位
	生产厂家
	出厂编号/日期
	样品数量
	代表批量
	样品状态
	检测费（元）
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	备注
	
	


收样人：                                                                                                收样日期：      年    月    日
说    明：1、委托方需确认检测项目及依据，保证所提供样品和资料的真实性并按时支付检测费用；
          2、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及有关资料保密；
          3、检测依据中未注明年号的标准等同于现行标准；检测结果以书面报告为准，若不作声明，检测72h后样品不予保留。
公司地址：九江市开发区长城路121号恒盛科技园9#楼   电话：0792-8339286 
